## Лист1
Обозначение | Тип | вместимость м3 |  | Давление | Темпера- | D | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | B | B1 | C | H | H1 | H2 | S=K | Масса, кг
| корпуса |  |  | Рр, кгс/см2 | тура,
|  | геометр | рабоч |  | С
БК 38.00.000 СБ | I | 1 | 0.9 | 0.15-0.20 | 104 | 1000 | 1600 | 230 | 600 | 90 | 100 | 950 | 150 | 55 | 1630 | 650 | 200 | 1832 | 800 | 200 | 3 | 695.5
-1 |  | 2 | 2015-07-01 |  |  | 1400 | 1700 |  | 490 | 140 |  | 1240 | 145 |  | 2055 | 950 |  | 2232 | 1200 | 250 |  | 895.0
-2 |  | 3 | 2015-06-02 |  |  |  | 2300 | 300 | 950 | [12 empty] | 991.0
-3 |  | 5 | 2015-03-04 |  |  | 1800 | 2500 |  | 890 | 200 |  | 1650 | 275 | 75 | 2425 | 1100 | 790 | 2632 | 1600 | 350 |  | 1387.5
-4 | II | 10 | 2015-08-08 |  |  | 2000 | 3700 | 550 | 1460 |  | - | 1840 | 170 | 100 | 2655 | 1500 |  | 2838 | 1800 | 400 |  | 2146.8
-5 |  | 16 | 14.0 |  |  | 2200 | 4800 | 500 | 2580 |  |  | 2000 | 250 |  | 2875 |  |  | 3040 | 2000 |  | 4 | 2829.3
-6 |  | 25 | 22.0 |  |  | 260 | 5400 | 600 | 2720 |  |  | 2320 | 260 | 150 | 3200 | 1800 |  | 3440 | 2400 | 500 |  | 3603.7
-7 | III | 40 | 36.0 |  |  | 3200 | 5900 | 800 | 2560 |  |  | 2880 | 340 |  | 3700 | 2200 | 1000 | 4048 | 3000 |  | 8 | 6682.4
-8 |  | 50 | 43.0 |  |  |  | 7100 | 900 | 3660 | [12 empty] | 7361.7
-9 |  | 80 | 70.0 |  |  | 3800 | 8100 | 1300 | 3600 |  |  | 3380 | 290 |  | 4165 | 2800 |  | 4648 | 3600 |  |  | 9545.9
-10 |  | 100 | 90.0 |  |  |  | 10300 | 1500 | 54000 | [12 empty] | 10868.3