Опросный лист для заказа канализационной насосной станции

| Наименование предприятия-потребителя, адрес, телефон, e-mail |  |
| --- | --- |
| Должность и ФИО лица, заполняющего опросный лист, телефон, e-mail |  |
| Требуемый срок получения готовой продукции |  |
| Желаемые условия оплаты (размер аванса) |  |

Доставка

| Необходимость доставки |  | да |  | нет (самовывоз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес доставки |  |

# Text boxes

1. Максимальная производительность насосной станции, м3/ч _________________________

2. Требуемый напор насосного агрегата, м _____________

3. Количество насосов, шт.: рабочих __________, резервных ____________

4. Перекачиваемая среда

5. Температура перекачиваемой среды, ºС

6. Плотность перекачиваемой среды, кг/м3

7. Исполнение насосов: □ взрывозащищенное   □ нет

8. Глубина подводящего сливного коллектора, мм __________

9. Внутренний диаметр подводящего сливного коллектора, мм __________

10. Диаметр напорной трубы на выходе из насосной станции, мм ________

11. Глубина заложения напорного коллектора, мм ___________

12. Глубина заложения корпуса КНС, мм ______________

13. Диаметр корпуса насосной станции, мм ____________

14. Количество напорных труб, шт. ___________

15. Направление подводящего коллектора __________________________________________

16. Направление напорных трубопроводов _________________________________________

17. Метод пуска насосов: ________________________________________________________

18. Количество вводов питания: __________________________________________________

19. Установка: □ внутренняя (IP54)   □ наружная (IP65)

20. Диаметр трубы напорной трассы, мм ____________

21. Материал трубы напорной трассы: _____________________________________________

22. Контейнер (корзина) на подводящей трубе: □ да   □ нет

____________                                                                 _______________

(дата)                                                                                        (подпись)