# Опросный лист на Мини АЗС / КАЗС

| Наименование предприятия-потребителя, адрес, телефон, e-mail |  |
| --- | --- |
| Должность и ФИО лица, заполняющего опросный лист, телефон, e-mail |  |
| Требуемый срок получения готовой продукции |  |
| Желаемые условия оплаты (размер аванса) |  |

| Количество Мини АЗС / КАЗС |  | шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка в населенном пункте * |  | да |  | нет |  |  |
| * По требованиям СП 156.13130.2014 установить КАЗС в населенном пункте можно общим объемом не более 40 м3 с объемом единичного отсека не более 10 м3. Вне населенного пункта – 60 и 20 м3, соответственно. При необходимости увеличить запас топлива на объекте, возможно изготовить АЗС в виде модульной автозаправочной станции (АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки ТС только жидким моторным топливом, характеризуется наземным расположением резервуаров и разнесением ТРК и контейнера хранения топлива, выполненного как единое заводское изделие), т.е - установка в населенном пункте не более 80 м3 с объемом единичного отсека не более 20 м3 - установка вне населенного пункта не более 120 м3 с объемом единичного отсека не более 40 м3 |
| Исполнение * |  | обычное |  | северное |  |  |
| * Обычное – до -40˚С (сталь Ст3СП5). Северное – ниже -40˚С (сталь 09Г2С). |
| Количество резервуаров в |  | шт. |  |  |  |  |
| контейнере |  |  |  |  |  |  |
| Объем резервуаров |  | м3 (1-ый) |  | м3 (2-ой) |  |  |
| Тип резервуаров |  | одностенные |  | двустенные |  |  |
| Количество линий выдачи |  | кол-во, шт. |  |  |  |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов для |  | кол-во, шт. |  | нет |  |  |
| выдачи топлива |  |  |  |  |  |  |
| Модель насосов |  |
| Линия возврата топлива и |  | нет |  | есть |  |  |
| сливной узел |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр-сепаратор |  | да, на каждую |  | да, на одну |  | нет |
| для очистки топлива |  | линию выдачи |  | линию выдачи |  |  |
| от воды и механических примесей |  |  |  |  |  |  |

| Насосная установка для |  | нет |  | 1 шт. (на оба |  | 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наполнения резервуара |  |  |  | резервуара) |  |  |
| Комплект кабелей и |  | да |  | нет |  |  |
| проводов для ТРК |  |  |  |  |  |  |
| Защитное ограждение на |  | да |  | нет |  |  |
| крыше и молниезащита |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф электропитания и |  | да |  | нет |  |  |
| управления |  |  |  |  |  |  |

Доставка

| Необходимость доставки |  | да |  | нет (самовывоз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес доставки |  |

Дополнительные сведения